# Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования

Приморский сельсовет

Балахтинского района

Красноярского края

на 2016-2021 годы

# Раздел 1. Паспорт

# Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Приморский сельсовет Балахтинского района Красноярского края

# на 2016-2021 годы"

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Приморский сельсовет Балахтинского района Красноярского края на 2016-2021 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Перечень поручений президента Российской Федерации от 17.03.2011г. Пр-701. Градостроительный кодекс Российской Федерации. Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования Приморский сельсовет Балахтинского района Красноярского края |
| Разработчик Программы | ООО «ЖКХ «Приморье» |
| Цель Программы | - качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования Приморский сельсовет Балахтинского района Красноярского края |
| Задачи Программы | - обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда; - модернизация систем коммунальной инфраструктуры (теплоснабжение, водоснабжение) в целях повышения качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг; |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; - увеличение объемов и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2016 - 2021 годы |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

2.1 Общие сведения о социально-экономическом положении муниципального образования

Муниципальное образование Приморский сельсовет включает в себя 4 населенных пунктов (п. Приморск, с. Даурское, с. Ижульское, д. Ямская). Центром муниципального образования  является поселок Приморск.

Численность населения муниципального образования по состоянию на 01.01.2016 года составила 2244  человека.

Уровень развития экономики муниципального образования  относительно невысокий. Муниципальное образование  является дотационным субъектом бюджетных отношений.

На территории муниципального образования расположено 5 социальных объектов (школа, детский сад, детский дом, пансионат, больница). Основными производственными направлениями предприятий, функционирующих на территории муниципального образования, является производство сельскохозяйственной продукции, лесозаготовки, рыбовоспроизводство.

2.2  Характеристика обеспечения коммунальными услугами жилищного фонда и объектов социальной сферы.

Жилищный фонд муниципального образования  составляют 633  дома.

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования согласно статистическим данным на 01.01.2016 года составляет 55200 кв. метров ( 24,6 кв. м  на одного человека).

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100%, центральным водопроводом – 77 %, центральным  теплоснабжением – 0,9 %.

По состоянию на 01.01.2016 года  централизованных систем  водоотведения в сельских населенных пунктах, расположенных на территории  сельсовета, не имеется.

Объекты социальной сферы, расположенные на территории муниципального образования, находятся в районной и краевой  собственности, на 100% обеспечены центральным водопроводом и отоплением.

В муниципальной собственности Приморского  сельсовета находятся  сельские дома культуры и библиотеки, обеспеченность центральным водопроводом и отоплением составляет 12,5%.

Показатели обеспеченности коммунальными услугами индивидуального жилого фонда

МО Приморский сельсовет на 01.01.2016 года

Таблица 1

| № п/п | Наименование населенного пункта | Общие данные | Обеспеченность коммунальными услугами (дворов/человек) | Наличие приборов учета (ед) | Удельное потребление коммунальных услуг в год | Годовое потребление коммунальных услуг в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во домов (ед.) | Кол-во жителей (чел.) | Центральный водопровод | теплоснабжение | вода | теплоснабжение | Вода (куб.м /чел.) | теплоснабжение | Вода (т.куб.м ) | теплоснабжение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | п. Приморск | 462 | 1742 | 388/1421 | 6/76 | 401 |  | 17,76 | 7,07 | 29,056 | 537 |
| 2 | с. Даурское | 75 | 238 | 52/127 |  | 31 |  | 20,49 |  | 4,097 |  |
| 3 | с. Ижульское | 56 | 138 | 15/32 |  | 6 |  | 25,02 |  | 2,501 |  |
| 4 | д. Ямская | 40 | 120 | 32/72 |  | 26 |  | 24,02 |  | 2,137 |  |
|  | Итого | 633 | 2244 | 487/1652 | 6/76 | 464 |  | 87,29 |  | 37,791 | 537 |

Показатели  обеспеченности коммунальными услугами объектов бюджетной сферы, находящихся на территории МО Приморский сельсовет за 2015 год

Таблица 2

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объекта | Общие данные | Подключение к системам коммунальной инфраструктуры | Наличие приборов учета (ед) | Потребление коммун. услуг в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Постоянные работники организации (чел.) | Центральный водопровод | теплоснабжение | вода | теплоснабжение | Вода (куб.м ) | теплоснабжение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | п. Приморск | Средняя школа | 54 | да | да | 1 | 1 | 1355 | 649,12 |
| 2 |  | Детский сад | 23 | да | да | 1 |  | 590 | 222,32 |
| 3 |  | Детский дом | 66 | да | да | 1 |  | 4394 | 861,56 |
| 4 |  | Пансионат | 25 | да | да | 1 |  | 2644 | 152,69 |
| 5 |  | ДК «Енисей» | 15 | да | да | 1 |  | 123 | 405,67 |
| 6 |  | Отдел ветеринарии | 3 | да | нет | 1 |  | 15 | 0 |
| 7 |  | Больница | 35 | да | да | 1 |  | 1594 | 314,53 |
| 8 |  | Администрация | 10 | да | да |  |  | 0 | 109,61 |
|  | Итого | 8 | 231 | 8 | 7 | 7 | 1 | 10715 | 2715,5 |

Показатели обеспеченности коммунальными услугами организаций производственной и коммерческой сферы

МО Приморский сельсовет за 2015 год

Таблица 3

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объекта | Общие данные | Подключение к системам коммунальной инфраструктуры | Наличие приборов учета (ед) | Потребление коммун. услуг в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Постоянные работники организации (чел.) | Центральный водопровод | теплоснабжение | вода | теплоснабжение | Вода (куб.м ) | теплоснабжение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | п. Приморск | ЗАО «Приморье» | 29 | да | да | 1 | 0 | 395 | 5,02 |
| 2 |  | Почта России | 5 | да | да | 0 | 1 | 0 | 51,55 |
| 3 |  | Ростелеком | 1 | да | да | 1 | 1 | 2,7 | 48,76 |
| 4 |  | Рыбзавод |  | да | нет | 1 |  | 23 |  |
| 5 |  | Аптека | 3 | да | нет | 1 |  | 8.7 |  |
| 6 |  | И.П. Афиндулиди С.А. | 2 | да | нет | 1 |  | 33 |  |
| 7 |  | И.П. Старцева В. А. | 6 | да | нет | 1 |  | 100,9 |  |
| 8 |  | И.П. Аксенов С.А. | 10 | да | нет | 1 |  | 157 |  |
| 9 |  | И.П. Потылицына Л.И. | 3 | да | нет | 1 |  | 11 |  |
| 10 |  | И.П. Федотова С.А. | 1 | нет | нет | 0 | 0 | 6,48 |  |
| 11 |  | И.П. Мызников А.Е. | 5 | да | нет | 0 | 0 | 57,6 |  |
| 12 |  | И.П. Ридель Ж.Ю. | 8 | да | нет | 1 |  | 116 |  |
| 13 |  | И.П. Мартынов | 4 | да | нет | 1 |  | 68 |  |
| 14 |  | И.П. Домахина Е. А. | 1 | нет | нет | 0 | 0 | 25 |  |
| 15 |  | И.П Павлюковская. | 1 | нет | нет | 0 | 0 | 15 |  |
| 16 |  | И.П. Малинина С.А. | 1 | да | нет | 0 | 0 | 26 |  |
| 17 |  | И.П. Логинова Е. А. | 1 | нет | нет | 0 | 0 | 8 |  |
| 18 | с. Даурское | И.П. Епанишникова Т.Г. | 2 | да | нет | 1 |  | 14,7 |  |
| 19 |  | И.П. Мизяева В.А. | 1 | да | нет |  |  | 25,0 |  |
|  | Итого |  | 84 |  |  | 11 | 2 | 1117,38 | 105,33 |

Раздел 3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

#### 3.1. Строительство жилья и объектов социальной сферы

### В период с 2016 по 2021 годы в населенных пунктах муниципального образования  прогнозируется сохранение  численности населения (+1 человек) (таблица 4).  В этот период планируется построить и ввести в эксплуатацию дополнительно 2005,7  кв. метров жилья (таблица 5), в том числе   12   индивидуальных  жилых домов (1050 кв. метра) и  23-квартирный жилой дом взамен трех ветхих восьмиквартирных домов.

Естественная убыль жилфонда за период 2016-2021 годы прогнозируется в размере 0,5 % в год.

Строительство объектов социальной сферы  в 2016-2021 годах не планируется.

Прогноз роста численности населения в МО Приморский сельсовет  в 2016-2021 годах (чел.)

Таблица 4

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Факт. 2015 | По годам реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | п. Приморск | 1741 | 1748 | 1747 | 1748 | 1747 | 1749 | 1750 |
| 2 | с. Даурское | 230 | 238 | 237 | 239 | 238 | 238 | 239 |
| 3 | с. Ижульское | 142 | 138 | 136 | 136 | 134 | 135 | 135 |
| 4 | д. Ямская | 99 | 120 | 120 | 119 | 118 | 119 | 119 |
|  | Всего по муниципальному образованию | 2212 | 2244 | 2240 | 2242 | 2248 | 2241 | 2243 |

Прогноз строительства жилья в МО  Приморский сельсовет  в 2016 – 2020 годах (кв.м)

Таблица 5

| № п/п | Наименование территорий застройки (населенных пунктов) | Единица измерения | Всего | В том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | п. Приморск | домов | 10 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
|  |  | кв.м. | 1855,7 |  | 1055,7 | 100 | 200 | 200 | 300 |
| 2 | с. Даурское | домов | 3 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |
|  |  | кв..м. | 150 |  |  | 50 | 50 |  | 50 |
|  | Всего по поселению | домов | 13 |  | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
|  |  | кв. м | 2005,7 |  | 1055,7 | 150 | 250 | 200 | 350 |

Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами

вновь вводимого на 2016 – 2021 годах жилья  в населенных пунктах МО

Таблица 6

| № п/п | Наименование населенного пункта | Водоснабжение |
| --- | --- | --- |
|  |  | Артскважины (ед.) | Водонапорные башни (ед.) | Водопровод (км) |
| 1 | п. Приморск | - | - | 2,8 |
| 2 | с. Даурск | - | - | 0,2 |
|  | Всего по МО | - | - | 3.0 |

Динамика наличия жилого фонда в населенных пунктах

муниципального образования Приморский сельсовет на 2016-2021 годы

Таблица  7

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2015 | 2016-2017 годы | 2017-2018 годы | 2018-2019 годы | 2019-2020 годы | 2020-2021 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие жилфонда на 31.12.2015 (домов) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья ( кв.м) | Наличие жилфонда (домов) на 31.12.2017 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда (домов) на 31.12 .2018(кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда (домов) на 31.12.2019 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда (домов) на 31.12.2020 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда (домов) на 31.12.2021(кв.м) |
| 1 | п. Приморск | 462 | 993,8 | 1055,7 | 461 |  | 100 | 462 |  | 200 | 464 |  | 200 | 466 | 300 | 300 | 468 |
| 2 | с. Даурское | 75 |  |  | 75 |  | 50 | 76 |  | 50 | 77 |  |  | 77 | 40 | 50 | 77 |
| 3 | с. Ижульское | 56 | 40 |  | 55 |  |  | 56 | 40 |  | 55 |  |  | 55 | 40 |  | 54 |
| 4 | д. Ямская | 40 | 40 |  | 39 |  |  | 39 | 40 |  | 38 |  |  | 38 | 40 |  | 37 |
|  | Итого по МО | 633 | 1073,8 | 1055,7 | 630 |  | 150 | 633 | 80 | 250 | 634 |  | 200 | 636 | 420 | 350 | 636 |

3.4.Схема развития водоснабжения МО Приморский сельсовет

в 2016-2020 годах

3.4.1  Текущее состояние системы водоснабжения и системы теплоснабжения  МО Приморский сельсовет

Система централизованного водоснабжения имеется  во всех    населенных пунктах .    По состоянию на 01.01.2016 года она включает в себя     1 скважину,  3 водонапорных башни, 1 бассейн- резервуар, 88 уличных водоразборных колонок  и  33,2  км водопроводных сетей. Очистка воды не производится. На текущий момент система водоснабжения населенных пунктов муниципального образования на 100 % обеспечивает потребности населения.

Жители индивидуальных жилых домов, неподключенных к системам централизованного водоснабжения, получают воду из колонок.

Система централизованного водоснабжения муниципального образования  Приморский сельсовет характеризуется высокой степенью износа. Амортизационный уровень износа, как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей составляет более 52%.

На текущий момент более 40% объектов водоснабжения требует срочной замены.

Система централизованного теплоснабжения имеется только в п. Приморск,  она включает в себя 4 котельные и  3,318 км теплосетей. К системе теплоснабжения  подключены все объекты социальной сферы, расположенные в поселке и на 15,8%  организации производственной и коммерческой сферы.

Требуется замена изношенных теплосетей котельной №1 и 5.

## 3.4.2  Перспективы развития системы водоснабжения  и системы теплоснабжения МО  Приморский сельсовет  на период 2016-2020 годов

Для обеспечения питьевой водой вводимых в период 2016-2021 годов объектов жилья и  повышения надежности водоснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы водоснабжения муниципального образования:

-  замененить емкости водонапорных башен в с. Даурское  и в д. Ямская;

-  провести бурение  дубль-скважин в п. Приморск, с. Даурское,  с. Ижульское;

-  провести  ремонт существующих сетей водопровода  в с. Даурское (1,5 км), с. Ижульское (1 км.);

-  установить ультрафиолетовые обеззараживатели воды;

-  провести водопроводные сети к вводимому жилью в п. Приморск, с. Даурское.

Для обеспечения эффективной работы системы центрального теплоснабжения, повышения качества предоставления услуги необходимо выполнить следующие мероприятия:

- Заменить теплосети котельной №1,5.

- Проложить теплосети   к вновь вводимому 23-квартирному дому.

Характеристика действующей системы водоснабжения МО Приморский сельсовет  на 01.01.2016г.

Таблица 8

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Артезианские скважины (ед.) | Водонапор. башни (ед.) | Водопроводы (км) | Уличные колонки (ед.) | Пользуется водой от центрального водопровода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | человек | % к общей численности населения |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 |
| 1 | п. Приморск | 1(к) | 1966 | 52 | 1(б) | 1966 | 52 | 1 (21,4) | 1966 | 52 | 60 | 1968 | 50 | 1421 | 87 |
| 2 | с. Даурское | 1 (к) | 1968 | 52 | 1 | 1968 | 52 | 1 (3,5) | 1968 | 52 | 12 | 1968 | 50 | 127 | 64 |
| 3 | с. Ижульское | 1 (к) | 1968 | 52 | 1 | 1968 | 52 | 1 (7,1) | 1968 | 52 | 12 | 1975 | 50 | 32 | 32 |
| 4 | Д. Ямская | 1 | 1981 | 40 | 1 | 1981 | 50 | 1 (1,2) | 1974 | 52 | 4 | 1975 | 50 | 72 | 74 |
|  | Итого | 4 |  | 49 | 4 |  | 51,5 | 4 (33,20 |  | 52 | 88 |  | 50 | 1652 | 64 |

Основные производственные показатели системы

централизованного водоснабжения МО Приморский сельсовет  по состоянию на 01.01.2016 г.

Таблица 9

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Всего | в том числе по населенным пунктам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | п. Приморск | с. Даурское | с. Ижульское | д. Ямская |
| 1 | Производительность водозаборов | т.куб м/сутки | 4,032 | 1,440 | 0,912 | 1,440 | 0,24 |
| 2 | Максимальное потребление воды | т.куб м/сутки | 0,465 | 0,4 | 0,025 | 0,02 | 0,02 |
| 3 | Резерв (+), дефицит (-) | т.куб м/сутки | +3,585 | +1,040 | +0,887 | +1,438 | +0,22 |
| 4 | Годовой объем подачи воды в сеть | т. куб.м | 68,614 | 57,764 | 5,146 | 3,076 | 2,628 |
| 5 | Потери воды в водопроводных сетях | т. куб.м | 12,829 | 10,801 | 0,962 | 0,575 | 0,491 |
|  |  | % | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 6 | Объем реализации воды потребителям - всего | т. куб.м | 55,785 | 46,963 | 4,184 | 2,501 | 2,137 |
|  | - население | т. куб.м | 37,791 | 29,056 | 4,097 | 2,501 | 2,137 |
|  | - бюджетные организации | т. куб.м | 10,936 | 10,888 | 0,048 | 0 | 0 |
|  | - прочие потребители | т. куб.м | 7,055 | 7,018 | 0,037 | 0 | 0 |
| 7 | Себестоимость воды | руб./куб.м |  | 54,36 | 77,91 | 142,89 | 154,37 |
| 8 | Реализационная стоимость воды |  |  |  |  |  |  |
|  | - население | руб./куб.м |  | 68,19 | 68,19 | 68,19 | 68,19 |
|  | - прочие потребители | руб./куб.м |  | 68,19 | 68,19 | 68,19 | 68,19 |

Прогноз строительства объектов водоснабжения для обеспечения питьевой водой

вводимого в 2016 – 2021 годах жилья в МО Приморский сельсовет

Таблица 10

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Единица измерения | Всего | В том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Приморск | домов (ед.) | 10 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
|  |  | площадь (кв. м) | 1855,7 |  | 1055,7 | 100 | 200 | 200 | 300 |
|  |  | водопровод (км) | 2,8 |  | 0,7 | 0,7 |  | 0,7 | 0,7 |
| 2 | с. Даурское | домов (ед.) | 3 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |
|  |  | площадь (кв. м) | 150 |  |  | 50 | 50 |  | 50 |
|  |  | водопровод (км) | 0,2 |  |  |  | 0,2 |  |  |
|  | Всего по поселению | домов (ед.) | 13 |  | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 |
|  |  | площадь (кв. м) | 2005,7 |  | 1055,7 | 150 | 250 | 200 | 350 |
|  |  | водопровод (км) | 3,0 |  | 0,7 | 0,7 | 0,2 | 0,7 | 0,7 |

### Прогноз подключения к централизованному водоснабжению (ввод в дом) существующих объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы в МО  Приморский  сельсовет  в 2016-2020 годах

Таблица 11

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объектов, подключаемых к централизованному водоснабжению | Количество (ф.е.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по годам |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | п. Приморск | Индивидуальные жилые дома | 10 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 2 | с. Даурское | Индивидуальные жилые дома | 3 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |
|  | Всего по МО | Индивидуальные жилые дома | 13 |  | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 |

### Прогноз реконструкции (модернизации) объектов водоснабжения в МО Приморский сельсовет  в 2016-2021 годах

А) Артезианские скважины	таблица12

| № п/п | Наименование населенного пункта | План-прогноз реконструкции (ед.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | п. Приморск |  |  | 1 |  |  |  |
| 2. | с. Ижульское |  |  |  | 1 |  |  |
| 3. | с. Даурское |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Итого по МО |  |  | 1 | 1 | 1 |  |

Б) Водонапорные башни

| № п/п | Наименование населенного пункта | План-прогноз реконструкции (ед.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | с. Даурское | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | д. Ямская |  |  |  | - | 1 |  |
|  | Итого по МО | 1 |  |  |  | 1 |  |

В) Водопроводные сети

| № п/п | Наименование населенного пункта | План-прогноз реконструкции (мт) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | с. Даурское |  |  | 1500 |  |  |  |
| 2. | с. Ижульское |  |  |  | 1000 |  |  |
|  | Итого по МО | - | - | 1500 | 1000 | - | - |

### Прогноз строительства объектов теплоснабжения для вновьвводимых объектах жилищного фонда,

### в МО Приморский сельсовет  в 2016 -2021 годах

Таблица 13

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объектов водоснабжения | Един. измер. | Количество (ф.е.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | п. Приморск | теплосети | км | 0,323 |  | 0,323 |  |  |  |  |
| 4 | Всего по МО | Теплосети | ед. | 0,323 |  | 0,323 |  |  |  |  |

### Прогноз реконструкции (модернизации) объектов теплоснабжения в МО Приморский сельсовет  в 2016-2021 годах

Таблица14

| № п/п | Наименование населенного пункта | Текущее состояние | План-прогноз реконструкции (ед.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пр-сть (м3/час) | Год ввода | Износ (%) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | П. Приморск, котельная №5, теплосети | 0,3Гкал/ч | 1969 | 60% |  |  | 724 м |  |  |  |
| 2 | Котельная №1, теплосети | 2 Гкал/ч | 1970 | 55% |  |  |  |  | 2462м |  |

Раздел 4. Целевые показатели Программы

Таблица 15

| № п/п | Наименование показателей, достигаемых в рамках реализации мероприятий Программы | Ед. изм. | Годы реализации мероприятий Программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Количество построенного водопровода | км. | 3,0 | 0,7 | 0,7 | 0,2 | 0,7 | 0,7 |
| 2 | Количество реконструированного водопровода | км. |  | 0,648 | 1,5 | 1 |  |  |
| 3 | Количество капитально отремонтированных водонапорных башен | шт. | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 4 | Количество дубль- скважин | шт. |  |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 5 | Количество установок ультрафиолетового обеззараживателя воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Количество реконструированных теплосетей | км. | 3,188 |  | 0,724 |  | 2,462 |  |
| 7 | Количество построенных теплосетей | км. | 0,323 | 0,323 |  |  |  |  |
| 8 | Количество отремонтированных теплосетей | км. |  |  |  |  |  |  |